## Formularz ofertowy
Wszystkie prace, sprzęt i materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. Wykonawca musi uwzględnić w wycenie wszystkie materiały i prace pomocnicze, zaprogramowanie i konfigurację urządzeń, oprogramowanie sterowników oraz stacji zarządzającej, przeprowadzenia testów połączeń i funkcjonalności, pisemną instrukcję obsługi i przeszkolenie personelu. Po zakończeniu prac instalacja musi być kompletna, zgodna z założeniami projektowymi i gotowa do eksploatacji.
Lp | Hala D - Wykaz zasadniczych materiałów i prac | Producent | typ | ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto
I | Szafa automatyki wentylacji ozn. "SAW-D" | [5 empty] | 0
1. | Sterownik do 200 DP; interfejs magistrali międzymodułowej, BACnet/LonTalk | Siemens | PXC100.D | 1 | szt. |  | 0
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | Siemens | TXM1.16D | 3 | szt. |  | 0
3. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | Siemens | TXM1.8U | 10 | szt. |  | 0
4. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | Siemens | TXM1.6R | 9 | szt. |  | 0
5. | Moduł TX Open RS232/485 do integracji do 160 punktów danych z urządzeń i systemów 3-ich do Desigo | Siemens | TXI2.OPEN | 1 | szt. |  | 0
6. | Wtyki adresowe 1-24 +Reset | Siemens | TXA1.K24 | 1 | szt. |  | 0
7. | Etykiety do opisu modułów | Siemens | TXA1.LA4 | 100 | szt. |  | 0
8. | Moduł zasilający 24 V AC / 24 V DC, 1200 mA, bezpiecznik 10 A | Siemens | TXS1.12F10 | 3 | kpl. |  | 0
9. | Panel operatorski sieciowy PXM20, Interfejs Bacnet/LonTalk | Siemens | PXM20 | 1 | szt. |  | 0
10. | Kabel podłączeniowy dla panela PXM | Siemens | PXA-C1 | 1 | szt. |  | 0
11. | Ramka do montażu tablicowego panela PXM | Siemens | PXA-H1 | 1 | szt. |  | 0
12. | Dmuchawa grzewcza do szafy sterowniczej, 400W, 230V | STEGO | HGL046 | 1 | szt. |  | 0
13. | Szafa sterownicza prefarbykowana w wykonaniu wolnostojącym w układzie szeregowym Seria VX25 wymiary 800x2000x400 + cokół 100mm wraz z osprzętem i wyposażeniem wg opisu, szafa okablowana, kompletna ze schematami warsztatowymi | RITTAL | prefabrykat | 3 | kpl. |  | 0
II | Urządzenia automatyki obiektowej | [5 empty] | 0
14. | Pomieszczeniowy czujnik temperatury LgNi1000 | Siemens | QAA24 | 3 | szt. |  | 0
15. | Kanałowy czujnik temperatury 400 mm, LG-Ni1000 | Siemens | QAM2120.040 | 14 | szt. |  | 0
16. | Zanurzeniowy czujnik temperatury 100 mm, LG-Ni1000, osłona ochronna L=100, PN10 | Siemens | QAE2120.010 | 2 | szt. |  | 0
17. | Przetwornik ciśnienia 0..10 Bar/0..10V/24V AC/DC, G1/2" | Siemens | QBE2003-P10 | 2 | szt. |  | 0
18. | Przyłącza procesowe do przetworników ciśnienia (Zawór manometryczny, gwint zewnętrzny, nakrętka rzymska G1/2") | WIKA | 9016/M | 2 | kpl |  | 0
19. | Rurka syfonowa w kształcie litery „u”, z przyłączem pomiarowym do wspawania G1/2" | WIKA | stal, G1/2" | 2 | kpl |  | 0
20. | Kablowy czujnik temperatury 2 m PVC, LG-Ni1000 (pomiar temp. W szafie sterowniczej) | Siemens | QAP22 | 1 | szt. |  | 0
III | Oprogramowanie BMS | [5 empty] | 0
21. | Wykonanie aplikacji programowej dla sterownika PXC100 wg wytycznych ZDR |  | prace inżynierskie | 1 | kpl. |  | 0
22. | Wykonanie aplikacji graficznej na stacji operatorskiej BMS - aktualizacja bazy danych, oprogramowanie stron graficznych, aktualizacja serwera WEB - wg wytycznych ZDR |  | prace inżynierskie | 1 | kpl. |  | 0
IV | Materiały i prace instalacyjne | [5 empty] | 0
23. | Przewód sterowniczy, wielożyłowy, żyły gietkie CU numerowane, w izolacji i powłoce PVC, 300/500V | Helukabel, LappKabel | OZ-500 7x0,75 300/500V | 1848 | mb |  | 0
24. | Przewód sterowniczy, wielożyłowy, żyły gietkie CU numerowane, w izolacji i powłoce PVC, 300/500V, ekranowany | Helukabel, LappKabel | F-CY-JZ 4G0,75 300/500V | 40 | mb |  | 0
25. | Przewód sterowniczy, wielożyłowy, żyły gietkie CU numerowane, w izolacji i powłoce PVC, 300/500V | Helukabel, LappKabel | OZ-500 2x0,75 300/500V | 40 | mb |  | 0
26. | Przewód komunikacyjny do sieci LON | BELDEN | 8471 2xAWG16 | 305 | mb |  | 0
27. | Podejścia do aparatów Hoval - rury instalacyjne, peszle, uchwyty, złączki, peszel giętki w kolorze szarym, średnica 22mm | Elektroplast | PCV fi22, kolor szary | 14 | kpl |  | 0
28. | Okablowanie z podłączeniem aparatów zewnęrznych i wewnętrznych Hoval | prace na wysokości | prace instalacyjne | 14 | kpl |  | 0
29. | Okablowanie czujników temp. i przetworników ciśnienia na instalacji CT/WL |  | prace instalacyjne | 4 | kpl |  | 0
30. | Okablowanie sieci komunikacyjnej BACnet/LonTalk |  | prace instalacyjne | 1 | kpl |  | 0
31. | Podłączenie przewodów zasilających i sterowniczych do szafy sterowniczej z oznakowaniem |  | prace instalacyjne | 1 | kpl |  | 0
32. | Montaż przyłaczy pomiarowych pod czujniki na instalacji wodnej CT/WL - opróżnianie, napełnianie instalacji, wspawanie przyłączy |  | prace hydrauliczne i spawalnicze | 4 | kpl |  | 0
33. | Montaż czujników temperatury i ciśnienia z podłączeniem |  | prace instalacyjne | 4 | kpl |  | 0
34. | Podest roboczy jezdny z platforma roboczą do prac na wysokości h=12m, napęd akumulatorowy |  | praca sprzętu | 1 | kpl |  | 0
V | Dokumentacja i uruchomienia | [5 empty] | 0
35. | Projekt wykonawczy automatyki, schematy montażowe szaf sterowniczych |  | prace inżynierskie | 1 | kpl. |  | 0
36. | Uruchomienie Automatyki - Wgranie aplikacji do sterownika, uruchomienie i przeprowadzenie testów sygnałów sterujących, monitorujących i pomiarowych |  | uruchomienia | 1 | kpl. |  | 0
37. | Uruchomienie Stacji BMS - Uruchomienie aplikacji graficznej z przeprowadzeniem testów sterowania i monitorowania parametrów |  | uruchomienia | 1 | kpl. |  | 0
38. | Uruchomienie urządzeń i instalacji wentylacji, grzewczej i wody lodowej - próba na gorąco 72 godzinna |  | uruchomienia | 1 | kpl. |  | 0
39. | Opracowanie instrukcji obsługi z przeszkoleniem personelu |  | Instrukcje | 1 | kpl. |  | 0
40. | Dokumentacja powykonawcza (schematy powykonawcze, DTR urzadzeń, Deklaracje/certyfikaty urządzeń, Protokoły z pomiarów, Raporty z konfiguracji, testów, uruchomień systemu Desigo) |  | dokumentacja | 1 | kpl. |  | 0
| Podsumowanie | [5 empty] | 0