Załącznik nr 2

Orientacyjne zestawienie punktów pomiarowych.
	L.p.
	Obiekt 
	Uziemienie
	Rezystancja  izolacji
	Skuteczność ochrony
	Wyłączniki różnicowo-prądowe

	 
	 
	 
	1-faz
	3-faz
	 
	 

	1
	Hala 1
	9
	37
	24
	420
	44

	2
	Hala 2
	12
	42
	30
	520
	47

	3
	Hala 3
	5
	122
	42
	790
	114

	4
	Hala 4
	7
	56
	21
	620
	94

	5
	Hala 5
	4
	162
	66
	240
	70

	6
	Hala 6
	11
	230
	134
	420
	86

	7
	Rozdzielnice przenośne 
	
	
	150
	500
	100


