Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi, badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i kabli oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Targów Kielce SA,  oraz instalacji na terenach zewnętrznych.
Wszystkie czynności związane z prowadzonym przeglądem muszą być wykonywane przez zespół składający się  z min. dwóch osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
W razie wykrycia drobnych usterek w trakcie wykonywania pomiarów należy je usunąć. Większe usterki, których usunięcie wymaga dodatkowych nakładów należy zamieścić na osobnej liście dla każdego obiektu.

Z przeprowadzonych prac należy sporządzić protokoły  pomiarowe dla każdego obiektu budowlanego oddzielnie. 

Do protokołów  należy dołączyć kserokopię uprawnień do przeprowadzania w/w pomiarów elektrycznych oraz kserokopię świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych.  

Sporządzone protokoły należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej – jeden egzemplarz – oraz w formie elektronicznej.

Wykaz obiektów budowlanych i punktów pomiarowych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami.
Zakres  przeglądu:

1. Badanie okresowe instalacji odgromowej w obiektach: Hala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Badanie okresowe stanu izolacji kabli i przewodów w obiektach: Hala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. Badanie skuteczności ochrony od porażeń i wyłączników różnicowoprądowych w/w obiektach oraz rozdzielnicach przenośnych.
